Отчет ЦКП БНЦ СО РАН за 1-3 кварталы 2017 год

| № п/п | Наименование оборудования Фирма-изготовитель Страна | Услуга | Количество образцов, серий, часов | Общие затраты на выполнение работы (оказание услуг) руб. | Объем выполненной работы (оказанной услуги) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По плану | результат |  |  |
| 1 | Сканирующий зондовый микроскоп Multimode 8 Bruker США | Исследование физических свойств поверхности. | 1 квартал 25 обр 1 серия 100 часов | 20 обр 1 серия 80 часов | 94800 | 118500 |
|  |  |  | 2 квартал 30 1 120 | 28 1 112 | 132720 | 142200 |
|  |  |  | 3 квартал 25 1 100 | 25 1 100 | 118500 | 118500 |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 2 | Анализатор Zetasizer Nano ZS Malvern Instruments Ltd. Великобритания | Измерение размеров частиц в растворах. Лазерные и наноаналитические методы. | 1 квартал 30 образцов по 5 параллелей 120 часов | 32 образца по 5 параллелей, 128 часов | 4000 | 4000 |
|  |  |  | 2 квартал 43 образца по 5 параллелей 160 часов | 43 образца по 5 параллелей 160 часов | 3000 | 3000 |
|  |  |  | 3 квартал | 53 образца по 5 параллелей 196 часов | 4200 | 4200 |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 3 | Новейшая платформа для жидкостной хромотографии Agilent 1200 Series США Масс-спектрометрический детектор Agilent 6300 | Качественный и количественный анализ твердых, жидких, газообразных образцов | 1 квартал 48 образцов, по 3 параллели 288 часов | 50 образцов по 3 параллели, 330 часов (+время на профилактические работы, замену колонок, подбор методик) | 20000 | 20000 |
|  |  |  | 2 квартал 39 образцов По 3 параллели 242 часа | 40 образцов По 3 параллели 242 часа | 17000 | 17000 |
|  |  |  | 3 квартал | 75 образцов по 3 параллели 453 часов | 18300 | 18300 |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 4 | Газовый хроматограф с масс спектрометрическим детектором типа тройной квадруполь Agilent 7000С (GC-QQQ) Agilent Technologies США | Качественный и количественный анализ твердых, жидких, газообразных образцов | 1 квартал 100 образцов, по 3 параллели 320 часов. (В том числе время на обслуживание и замену колонок ГХ) | 132 образца по 3 параллели, 320 часов | 90000 | 98000 |
|  |  |  | 2 квартал 120 образцов, по 3 параллели 360 часов. (В том числе время на обслуживание и замену колонок ГХ) | 125 образцов, по 3 параллели 300 часов. (В том числе время на обслуживание и замену колонок ГХ) | 82000 | 90000 |
|  |  |  | 3 квартал | 210 образцов, по 3 параллели 480 часов. (В том числе время на обслуживание и замену колонок ГХ) | 96000 | 96000 |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 5 | Система динамического механического анализа DMA 242 NETZSCH- Geratebau GmbH Германия | Измерение механических свойств образцов под воздействием малой периодической, чаще синусоидальной динамической нагрузки как функции температуры, времени и/или частоты | 1 квартал 60-100 образцов, 400 часов | 5 образцов (32 час.) |  |  |
|  |  |  | 2 квартал 10 образцов, 40 часов | 8 образцов (51 час.) |  |  |
|  |  |  | 3 квартал 10 образцов, 40 часов | 6 образцов (24 час) |  | - |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 6 | Синхронный термический анализатор в сопряжении с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403 C Aeolos NETZSCH- Geratebau GmbH Германия | Измерение термодинамических характеристик (температура и энтальпия фазовых переходов, теплоемкость) и регистрация изменения массы твердых и порошкообразных материалов в диапазоне температур от комнатной до 1500 0С. - Качественный анализ компонентов газовой смеси, выделяющейся в процессе термогравиметрического анализа | 1 квартал 10-50 образцов, 200 часов | 19 измерений- калибровка прибора; 6 образцов, 24 час |  |  |
|  |  |  | 2 квартал 10 образцов, 100 часов | 5 измерений – калибровка; 22 образца – 90 час. |  |  |
|  |  |  | 3 квартал 10 образцов, 100 часов | 6 образцов (60 час.) |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 7 | Прибор синхронного термического анализа в комплекте STA449 F1 Jupiter NETZSCH Германия | Измерение термодинамических характеристик (температура и энтальпия фазовых переходов, теплоемкость) и регистрация изменения массы твердых и порошкообразных материалов в диапазоне температур от 50 до 1400оС. | 1 квартал 50–80 образцов, 200–320 часов | 33 образца, 132 часов |  |  |
|  |  |  | 2 квартал 120–150 образцов, 480–600 часов | 42 образца 168 ч. |  |  |
|  |  |  | 3 квартал 40–60 образцов, 160–240 часов | 22 образца, 88 часов. |  |  |
|  |  |  | 4 квартал 50–80 образцов, 200–320 часов |  |  |  |
| 8 | Дифрактометр D8 Advance фирмы Bruker AXS, Karsruhe (Германия) с автоматическим сменщиком образцов и линейным детектором Vantec-1 (CuKa-излучение) | Рентгенофазовый анализ на порошках – качественный и количественный анализ твердых веществ | 1 квартал 1500-2500 образцов | 1941 образец |  |  |
|  |  |  | 2 квартал 1500-2500 образцов | 1563 образца |  |  |
|  |  |  | 3 квартал До 1500 образцов | 816 образцов |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 9 | Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) высокого разрешения с установкой лазерной абляции Element XR, Лазер UP-213 Thermo Fisher Scientific, New Wave Германия | U-Pb изотопное датирование цирконов с использованием ИСП-масс-спектрометра и лазерной абляции | 1 квартал 5 проб | 6 проб | 142000 | 150000 |
|  |  |  | 2 квартал 5 проб | 4 проб | 95200 | 100000 |
|  |  |  | 3 квартал 5 проб | 5 проб | 118000 | 125000 |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 10 | Рентгенофлуоресцентный волновой спектрометр ARL Perform’X Thermo Fisher Scientific, New Wave Германия | Рентгенофлуоресцентный анализ горных пород. | 1 квартал 2000 элементоопределений | 2400 элементоопределений | 85200 | 96000 |
|  |  |  | 2 квартал 1000 | 1420 элементоопределений | 43600 | 44600 |
|  |  |  | 3 квартал 1000 элементоопределений | 1460 элементоопределений | 51830 | 58400 |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 11 | Масс-спектрометр Finnigan Mat 243 Германия Лазерная система плавления проб MIR 10-30 | Определение изотопного состава кислорода в горных породах | 1 квартал 40 проб | 41 проба | 107000 | 123000 |
|  |  |  | 2 квартал 30 проб | 33 пробы | 89000 | 99000 |
|  |  |  | 3 квартал 30 проб | 35 проб | 91340 | 105000 |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 12 | Растровый электронный микроскоп LEO- 1430VP Германия с системой энергодисперсионного микроанализа INCA Energy 350 Oxford Instruments Великобритания | Исследование геологических пород и минералов методами растровой электронной микроскопии электронно-зондового микроанализа | 1 квартал 200 часов | 201 час | 91000 | 105000 |
|  |  |  | 2 квартал 100 часов | 102 часа | 48600 | 51000 |
|  |  |  | 3 квартал 100 часов | 101 час | 45700 | 50500 |
| 13 | Установка по обеспыливанию старинных книг (ручной) ЭЛАР КО-РЧН | Обеспыливание старинных книг и документов в ручном режиме | 1 квартал 25 часов | Доукомплектация оборудования |  |  |
|  |  |  | 2 квартал 25 часов | Ремонт помещения |  |  |
|  |  |  | 3 квартал часов |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
|  | Установка по обеспыливанию старинных книг (полуавтоматическая) ЭЛАР КО-ПАВТ | Обеспыливание старинных книг и документов в полуавтоматическом режиме | 1 квартал 25 часов | Доукомплектация оборудования |  |  |
|  |  |  | 2 квартал 25 часов | Ремонт помещения |  |  |
|  |  |  | 3 квартал 25 часов |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
|  | Машина бескислотного ламинирования бумажных документов HRP 950V | Ламинирование широкоформатных документов с помощью специальной бескислотной бумаги | 1 квартал 5 часов | Доукомплектация оборудования |  |  |
|  |  |  | 2 квартал 5 часов | Ремонт помещения |  |  |
|  |  |  | 3 квартал 5 часов |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 14 | Электронный микроскоп SEM TM-1000 с системой микроанализа Hitachi TM-1000 Япония Система автоматического кариотипирования AxioImager M2 Carl Zeiss Германия | Получение изображения поверзности образцов, определение химического состава образца | 1 квартал 100 часов | 100 часов | 693,5 рублей |  |
|  |  |  | 2 квартал 100 часов | 100 часов | 10259,9 рублей |  |
|  |  |  | 3 квартал 200 часов | 50 часов | 346,75 рублей |  |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 15 | Атомно-абсорбционный спектрометр Analyst 400 Perkin Elmer США | Количественный элементный анализ по атомным спектрам поглощения и испускания и, в первую очередь, для определения содержания металлов в растворах их солей. | 1 квартал 200 обр., 120ч | 170 обр., 100ч |  |  |
|  |  |  | 2 квартал 120 обр. | 100 обр. |  |  |
|  |  |  | 3 квартал 150 обр. | 150 обр. , 80ч | 10 000 р. | 10 000р. |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 16 | Система для элементного CHNS/0 анализа PerkinElmer2400SeriesII США | С высокой точностью производится анализ элементного состава (C, N, H, S) почв, торфов, угля, донных отложений, растений и экстрактов из них. | 1 квартал профилактика | профилактика | профилактика | профилактика |
|  |  |  | 2 квартал 120 образцов | 1 серия 91 образца, 19 часов | 0 руб | Образцы института |
|  |  |  | 3 квартал | профилактика | профилактика | профилактика |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 17 | Спектрометр люминесцентный LS 55 Perkin Elmer Inc США | Измерение интенсивности люминесцентного (оптического) излучения исследуемых образцов и определение концентраций различных органических веществ в пробах. | 1 квартал 50-100 образцов 1 серия 15 часов | 60 образцов 8 часов | 7800 | 8500 |
|  |  |  | 2 квартал 100 - 200 образцов 1 серия 20 часов | 100 образцов 15 часов | 8000 | 8500 |
|  |  |  | 3 квартал 50-100 образцов 1 серия 7 часов | 100 образцов 15 часов | 7000 | 7000 |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| 18 | Центрифуга Avanti J-30 I Beckman coulter, Inc. США | Центрифугирование биологических проб, осаждение или разделение фаз. | 1 квартал образцов – 8, серий – 4, 15 часов. | образцов – 8, серий – 4, 15 часов | 8 000 | 10 000 |
|  |  |  | 2 квартал образцов – 6 , серий – 4, 15 часов. | образцов – 8, серий – 4, 15 часов | 8 000 | 10 000 |
|  |  |  | 3 квартал | образцов – 8, серий – 4, 15 часов | 8 000 | 10 000 |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |