Средняя стоимость работ, услуг

ЦКП БНЦ на 2016-2017 годы

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работы, услуги | Стоимость работы, услуги , руб. | ФИО, должность ответственного лица Контакты (телефон, эл.почта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сканирующий зондовый микроскоп Multimode 8 | Исследование морфологии поверхности материалов с нанометровым разрешением методом атомно-силовой микроскопии | 1185 | Семенова Ирина Александовна, внс 89148439706 irene_sem@mail.ru |
| 2 | Анализатор Zetasizer Nano ZS | Определение средних размеров | От 500 до 1000 р. В зависимости от задач исследования | Раднаева Лариса Доржиевна, д.х.н., проф., зав. лаб. 89025651074 radld@mail.ru |
| 3 | Новейшая платформа для жидкостной хроматографии Agilent 1200 Series Масс-спектрометрический детектор Agilent 6300 | Исследование качественного состава и количественного содержания сложных многокомпонентных смесей (малолетучие и не летучие соединения) | От 2000 до 3000 руб. в зависимости от задачи исследования и требуемых расходных материалов (Стандарты, растворители итп). | Раднаева Лариса Доржиевна, д.х.н., проф., зав. лаб. 89025651074 radld@mail.ru |
| 4 | Система динамического механического анализа DMA 242 | Динамическо-механический анализ обеспечивает пользователей обширной, практической информацией: рабочие температурные диапазоны для применения и обработки (такие, как температура стеклования, начало размягчения и хрупкости); конструкционные данные о жесткости и демпфировании (значения модуля и коэффициента затухания); параметры текучести и релаксации; данные по составу и структуре полимеров и смесей полимеров (совместимость); I отвердение, вулканизация; старение. | 262 руб/ч | Аюрова Оксана 433423, 646420 chem88@mail.ru |
| 5 | Синхронный термический анализатор QMS 403 C Aeolos в сопряжении с квадрупольным масс-спектрометром | Могут быть одновременно измерены изменения массы (ТГ) и калориметрические эффекты (ДСК) в образце. Встроенные электромагнитные компенса- ционные микровесы с верхней загрузкой отличаются высокоточным разрешением в диапазоне суб-мкг, а также стабильностью измерений и надежностью. Взвешивание образцов может быть проведено до 5 г. При СТА (синхронный термический анализ) образец исследуется в условиях про- граммированного изменения температуры. Собственно измеряемыми величинами являются изменение массы, абсолютная температура образца и разница температур, возникающая между образцом и эталоном. Измерения проводятся синхронно на одном и том же образце в одних и тех же условиях. | 410 руб/ч | Аюрова Оксана 433423, 646420 chem88@mail.ru |
| 6 | Прибор синхронного термического анализа в комплекте STA449 F1 Jupiter | Измерение термодинамических характеристик (температура и энтальпия фазовых переходов, теплоемкость) и регистрация изменения массы твердых и порошкообразных материалов в диапазоне температур от 50 до 1400оС. | 300-1500 р. за образец | Субанаков Алексей 89021650858 subanakov@binm.bscnet.ru |
| 7 | Дифрактометр D8 ADVANCE BRUKER AXS Источник рентгеновского излучения с генератором для модернизации дифрактометра D8 Advance в комплекте | Анализ веществ в твердом, порошковом или кристаллическом виде: металлов, минералов, синтетических материалов, полимеров, катализаторов, фармацевтических продуктов, тонких пленок и слоев, керамики | Стоимость варьируется от 100 до 1500 рублей за образец, в зависимости от объема работ, от количества и качества съемок, срочность и сложность расшифровки, а так же от самих образцов (подготовка и истирание проб) | Курбатов Роман Владимирович к.х.н., вед.инж. лаборатории оксидных систем Baikal Institute of Nature Management SB RAS Tel.:+7(9021) 614-298 mailto:kurbatov@binm.ru |
| 8 | Газовый хроматограф с масс спектрометрическим детектором типа тройной квадруполь Agilent 7000С (GC-QQQ) | Исследование качественного состава и количественного содержания сложных многокомпонентных смесей (малолетучие и летучие соединения) | От 2000 до 3000 руб. в зависимости от задачи исследования и требуемых расходных материалов (Стандарты, растворители итп). | Раднаева Лариса Доржиевна, д.х.н., проф., зав. лаб. 89025651074 radld@mail.ru |
| 9 | Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) высокого разрешения с установкой лазерной абляции Element XR, Лазер UP-213 | U-Pb изотопное LA-ICP-MS датирование магматических и осадочных цирконов | Договорная | Хубанов Валентин Борисович, научный сотрудник 8 9246501514, email: khubanov@mail.ru |
| 10 | Рентгенофлуоресцентный волновой спектрометр ARL Perform’X | Элементный рентгенофлуоресцент-ный анализ. | Договорная | Жалсараев Батоболот Жалсараевич 8(3012) 437645 8 9834293635, email: mailto:zhalsaraevbato@mail.ru |
| 11 | Масс-спектрометр Finnigan Mat 243 Лазерная система плавления проб MIR 10-30 | Изотопия С, О в карбонатах, Изотопия Н в воде Изотопия О в воде Изотопия О методом лазерной абляции в силикатах и окислах Изотопия С в органике и неорганике (графит, алмаз …) Изотопия N в органике | Договорная | Посохов Виктор Федорович Тел. 437645 |
| 12 | Растровый электронный микроскоп LEO- 1430VP с системой энергодисперсионно го микроанализа INCA Energy 350 | Исследование на электронном микроскопе LEO-1430VP, рентгеноспектральный микроанализ | Договорная | Канакин Сергей Васильевич, 8(3012) 437645 8 9146348010, email:skan_61@mail.ru |
| 13 | Комплекс оборудования для консервации и реставрации книг и документов | 1. Обеспыливание старинных книг и документов в ручном режиме. 2. Обеспыливание старинных книг и документов в полуавтоматическом режиме. 3. Бескислотное ламинирование бумажных документов. 4. Начальный уровень реставрации документа – удаление складок, разглаживание документа c применением парового карандаша для увлажнения бумаги и набора термоспатул для ее разглаживания | 515.02 руб/час | Ринчинов О.С. orinch2@mail.ru 629706 Р.т. 430215 |
| 14 | Электронный микроскоп SEM TM-1000 с системой микроанализа Hitachi TM-1000 с системой автоматического кариотипирования AxioImager M2 | Исследование морфологии поверхности образцов | 1022 | Хамнуева Татьяна Романовна (3012) khamnu@mail.ru 89146387778 |
| 15 | Атомно-абсорбционный спектрометр Analyst 400 | Предназначен для проведения количественного элементного анализа по атомным спектрам поглощения и испускания и, в первую очередь, для определения содержания металлов в растворах их солей: в природных и сточных водах, технологических и прочих растворах. | 500-1000 руб. за образец | Аюшина Т.А. 433165 tuyana2602@mail.ru89516378724 |
| 16 | Система для элементного CHNS/0 анализа PerkinElmer2400SeriesII | Количественное определение углерода, водорода, азота, серы и кислорода в органических соединениях. Для анализа принимается материал в твердом виде. | 12 000 5 мин/ образец 1000 руб за 4 элемента (в зависимости от количества – скидка) | Андреева Д.Б. 612363 andreevad06@rambler.ru darima.andreeva@gmail.com |
| 17 | Спектрометр люминесцентный LS 55 | Измерение интенсивности люминесцентного излучения биологических образцов (клеточная токсикология, оксидативные и апоптотические процессы) | Стоимость договорная. 2 часа (без учета предподготовки биологического материала) | Торопова А.А. 89025 63-06-87 anyuta-tor@mail.ru |
| 18 | Центрифуга Avanti J-30 I | Центрифугирование биологических проб, осаждение или разделение фаз. | Договорная | Гуляев Сергей Миронович 64-55-90, s-gulyaev@inbox.ru |